网上竞价文件

项目编号：FJCZX2026077

项目名称：2026-2027年度信息化维保服务项目

采购人：福建省福清监狱

福建晨至信招标代理有限公司

二〇二六年五月

第一章 网上竞价邀请

福建晨至信招标代理有限公司受福建省福清监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择2026-2027年度信息化维保服务项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJCZX2026077

2.项目名称：2026-2027年度信息化维保服务项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年05月18日17:00:00

报名截止时间：2026年05月21日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年05月22日10:00:00

网上竞价截止时间：2026年05月22日12:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：无。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为4000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建晨至信招标代理有限公司

开 户 行：厦门银行股份有限公司福州分行营业部

账 号：80201000005242

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目代理服务费按项目成交金额的1%向成交供应商收取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。

10.联系方式

采购人：福建省福清监狱

地  址：福建省福清市镜洋镇北张口

联系人及电话：郑警官 0591-85316920

采购代理机构：福建晨至信招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区福马路45号闽古屋4号楼2、3层

电  话：0591-83308367

项目负责人：鄢曼君、缪雨芳

公司网址：http://zb.fjczx.com/

电子邮箱：fjczxzb@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建晨至信招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资平台，https://ygcg.fjcqjy.com/；

福建晨至信招标代理有限公司网站，网址：http://zb.fjczx.com/

- 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：   /    。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://zb.fjczx.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://zb.fjczx.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。

6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后代理机构将同时通知所有供应商进行报价，报价时长以暂停时所剩余的时间计算。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 服务名称 | 服务期限 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | C16079900 其他运行维护服务 | 2026-2027年度信息化维保服务项目 | 一年 | 400000 | 400000 |
| 合计(大写)：人民币肆拾万元 |  |  | ¥400000 |  |  |  |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1、报价总价为完成本项目所有内容（含参与网上竞价、响应至本项目结算完结）所有可能发生的费用，包括但不限于税费、服务人员的人工费、调试费、服务人员来往交通费等费用等开展该项目自响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。供应商应充分考虑可能出现的其他风险，且该项风险费应在报价中予以包含。供应商签订合同时须无条件不予额外增加费用。供应商应自行核算项目正常、安全运行所必需的费用，并在本次响应文件的报价中自行考虑。供应商报价所有单项品目的报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

2、供应商首次提交的报价总价须低于项目总价最高限价的3%以上（不含3%），报价单价不能超过竞价文件的单价最高限价。【注：供应商首次提交的报价须低于388000元（400000*97%=388000）】

（四）项目概况

福清监狱“数字化监狱”是以计算机网络为基础平台和综合安防系统为重点的“数字化监狱”工程，该项目分期建设，包括视频监控、紧急报警、电子门禁系统、机房系统、监仓对讲、计算机网络、综合布线、武警执勤设施、指挥中心大屏显示系统、监区分控中心拼接屏显示系统、综合安防平台、会见监听等多个子系统组成。系统通过软件平台进行统一管理，并与福建省监狱管理局实现联网监控。建设范围包括：福清监狱监区所有监舍、厂房、医院、严管队、禁闭室、办公楼、驻监武警驻地、会见办、综合楼及监控指挥中心等区域。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

### （一）维保服务范围

本次设备维保服务范围为福建省福清监狱综合管理平台及各个子系统的硬件、管线、软件以及系统与视频、电子地图、紧急预案的响应处置与更新。主要包括以下内容：供应商为采购人自主研发的综合安防平台、动态监控系统，以及与系统相关联的（包括不同公司建设以及自建接入该系统的业务点、电脑终端设备等）所有硬件、软件提供保质期外的检修保养和升级服务。

### （二）维保服务内容要求

服务内容主要分为设备的故障检修、维护保养，软件的升级、更新、修改及集成，技术培训等跟监狱数字化项目有关的设备维护。设备范围包括福清监狱基信科负责管理的所有信息化电子设备，包括但不限于监控系统设备、报警系统设备、电子门禁系统设备、机房系统设备、监仓对讲系统设备、指挥中心大屏设备、监区分控中心显示屏设备、网络设备等。

1、故障检修

（1）故障响应：供应商在接到采购人电话或书面的检修通知后，必须2小时内响应并指派维保人员对设备（含软件）进行维修。

（2）运维服务全链条闭环管理：要求供应商投入专业运维服务软件或APP对维护人员、维修工作流程的全链条闭环管理，功能包括：①谁发现、谁提交、谁接单、完成时间；②维修工作内容及照片；③反馈评价；④维修记录查询及统计。供应商需提供服务软件或APP功能界面截图，并加盖供应商公章。

（3）设备更换：在故障现场不能修复的设备由采购人提供代用设备更换，若供应商为了应急修复所用的设备应提前通知采购人，征得采购人同意后方可更换，相关费用与采购人另行结算，更换后的损坏件应交由采购人查验。采购人若需更换相关设备及其配件，事先要与供应商技术人员沟通确认无议后方可进行更换，供应商有义务对其错误进行指正。若采购人未曾经过供应商技术人员确认，执意更换造成的设备故障及其损失，由采购人自行承担，供应商不承担相关责任。供应商因工作的失误造成采购人设备损坏的，由供应商负责维修或更换。

2、摄像机的维修保养

（1）每日利用电脑对每个监控控制点状态进行巡检一次，目测摄像机有无图像、干扰、夜间图像状况、清晰度如何、信号的强弱情况等，云台部分还需进行云台控制检查，检查水平、垂直方向的运作情况。

（2）定期进行摄像机护罩、镜头的清洁卫生，检查摄像头的云台、支架间是否牢固，对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。对“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移、因监控内容的变化对摄像机进行更换或增加少量监控地点需安装摄像机和布线以及其它没有罗列相关设施的保养。电源部分：用万用表检查电源的输出是否稳定，电源的发热情况是否正常。检查各类接头控制性，是否老化等。

（3）供应商至少每季度1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪，时间为每季度第一个月的15号，节假日、雨天等顺延。

3、所有服务器、存储设备、网络设备、UPS电源的维修保养

（1）供应商应确保每周专业技术人员对采购人各个设备的运行情况进行检查，尤其对IPSAN存储设备的运行状态进行重点巡查：设备运行物理状态、设备硬件资源性能状态、数据存储计划合理性跟踪及调整、数据系统层面定期检测（逻辑卷、内存交换机分区、读写效能和数据安全存储等）、数据备份状态定期检查（备份计划是否正常运行）、硬件损坏更换（磁盘、机头、连接器或其他组件），备件由采购人提供。

（2）每季度应进行一次全面维护保养，对电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，对电路板等部分进行一次灰尘的清理和温湿度的检测，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，检查一次各接地点接地是否良好，同时检查UPS电源电池是否正常并对电池进行一次冲放电维护。

（3）每半年进行一次系统线路的测试，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损，及时进行保养。

4、防雷设施的维修保养

防雷设施供应商必须在每年雷雨季节到来前进行检测保养。

5、报警设施的维修保养

每月对报警联动（含视频联动）进行检查，检查紧急报警按钮是否被物品遮挡影响使用，有迁移必要时进行迁移；检查声光报警是否正常，是否与系统联动。

6、对讲系统的维修保养

每2个月对对讲系统进行巡查，检查对讲主机、对讲分机是否正常，监舍的录音是否正常。

7、信号传线路的维修保养

（1）信号传输线路含：电源、视频线、控制线、网络线、光纤传输等线。

（2）每月对信号传输线路进行检查，强、弱电是否被混杂走线，发现问题及时处理并向采购人反映情况；检查线路防鼠措施是否到位并进行防鼠处理，对于室外线路，每季需进行检查是否老化及影响线路安全的其它因素，并及时处理。

8、综合安防平台系统软件维护

（1）在设备维保期内，提供各软件系统新版本升级服务、各软件系统功能的修改完善以及新安装各种子系统软件（包含非供应商开发的软件，接口代码由采购人负责协调）与信息化集中控制系统软件的集成，以上所有服务费用，均包含在本次报价中。

（2）综合安防平台系统包括以下内容：

| 软件系统名 称 | 主要模块 |
| --- | --- |
| 监门哨身份识别系统 | 监门哨门禁采集、门禁授权、照片比对及数据库 |
| 安防管理平台 | 安防平台服务、安防平台数据库、安防管理网站、安防平台数据接口服务、安防客户端软件 |
| 紧急报警系统 | 报警服务、报警配置、报警事件报表、报警联动 |
| 门禁授权管理系统 | 门禁管理、员工管理、门禁授权、门禁服务、门禁自助机软件 |
| 罪犯巡更管理系统 | 巡更服务、巡更配置、巡更统计报表、巡更联动 |
| 事务管理系统 | 请假、排班、换班、流程管理、班次管理、权限管理 |
| WEB页面 | 监狱内网WEB服务器 |
| 会见监听系统 | 罪犯会见、监听录音管理 |

（3）供应商在维保期内，需要负责：

①　定期巡检软件平台；

②　定期进行平台数据备份与清理；

③　提供咨询与技术支持；

④　诊断和改正在使用过程中发现的软件错误；

⑤　根据用户的要求改进或扩充软件使它更完善。

（4）诊断和改正综合安防管理平台近期发现的问题，比如软件BUG，硬件的常见故障等。

（5）综合安防平台为监狱的综合管理平台，成交供应商必须确保该系统正常运行。若成交供应商在收到采购人书面通知故障后，无法及时处理平台故障和修复软件BUG，导致系统无法正常运行，并且一周内仍然无法处理的，视为违约，采购人有权终止合同，并追究其相关法律责任。供应商需出具专项承诺函。

供应商需承诺：根据采购人的要求，对福清监狱现有的智能化系统，包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、语音广播系统、对讲系统等系统软件进行二次开发，以满足监狱的使用要求，且开发的费用包含在本次报价中。供应商需出具专项承诺函。

9、系统保养

（1）供应商至少上下半年各1次对系统进行全面的检测保养，供应商每个月应派专业技术人员对监狱的信息化系统设备进行一次全面备份（包括操作系统、软件系统、数据库系统、其他服务器内数据，确保出现不可抗力自然灾害、火灾或人为误操作、设备故障等情况时能够在一周内恢复至少一个月内的上述备份资料，保证监狱信息化系统正常运行）。

（2）供应商必须配备检修、保养工作所必须的交通工具、维修设备、检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。供应商必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，提供7×24小时服务，并将相关人员的通讯方式告知采购人，确保通讯畅通。

（3）驻监维保人员应该遵守监狱的相关规章制度，服从监狱的合理化管理与调度，针对所有硬件、软件、配置和紧急网络问题，提供维修、更换等技术支持服务。

（4）供应商必须向采购人提交详细合理的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作认真做好记录，提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料并交采购人相关人员签字。

（5）供应商维护保养期间，必须遵守采购人的规章制度及安全环保等各项规定。供应商保证严守采购人监控系统设备布局秘密并签订保密协议,严防外界人员恶意侵犯。

（6）供应商对其维护人员定期进行安全生产教育，供应商为采购人服务期间，在检修保养中发生人身及第三者事故，采购人不承担任何责任。

### (三)维保人员要求

1、成交后，供应商须为派驻采购人单位的常驻维保人员购买意外险，并提供相关保单；成交供应商的维保人员在服务期内出现劳动争议或发生人身伤害与采购人无关，由成交供应商依照劳动法规进行妥善处理。供应商需出具专项承诺函。

2、供应商应至少安排3名人员（人员固定，如要更换维保人员须有1个月以上的交接时间，以便熟悉现场和系统。）驻监日常维护。维护人员同监狱信息办民警的日常工作时间同步（人员必须到监狱信息办上班并打卡），晚上需派人值班，值班安排为一人主班一人副班，周末和节假日也是一人主班一人副班。当设备出现问题时应在1小时内到场维修。以上维保人员的薪资由成交供应商支付。供应商需出具专项承诺函。

3、常驻维保人员应每天24小时不间断进行项目保障。

4、人员资质要求：供应商提供的技术支持服务团队中，应至少持有以下三个证书之二（同一人持有多个证书的，仅计一个）：二级（含）以上注册建造师（机电专业）证书、信息安全保障人员认证证书、网络工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格或HCIE或CCIE）。持证人员需每周至少一次到福清监狱基建信息装备科进行信息安全巡视和网络备份。供应商需提供专项承诺函，并提供有效的证书复印件、至报名截止时间前三个月（不含报名截止时间当月）任意一个月供应商为持证人员缴纳的社保证明。供应商需同时提供有效的证书复印件、社保缴交证明材料（社会保险缴费信息记录应至少体现：1）参保单位名称；2）职工姓名；3）社会保险经办机构盖章；4）缴费信息记录。上述信息资料不全、不清晰无法辨认、无法确定社保缴费相关信息的不予认可。）注册建造师需根据“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”要求提供相应电子证照扫描件，未提供符合上述要求一级注册建造师电子证照扫描件的（例如未在有效期内或未按要求手签），不予认可。

（四）服务质量考核

1、考核主体

### 由福建省福清监狱负责对本项目维保服务进行考核评价（监狱智能化维保服务质量评分表（2026版）详见附件）。

2、项目两次付款前，由采购单位各进行一次服务质量评价，根据评分对项目付款金额进行相应扣除，规则如下：

①若考核分数≥95分的，支付当次服务费用全部余款；

②若85分≤考核分数＜95分的，则扣除当次服务费用的5%后支付余款；

③若75分≤考核分数＜85分，则扣除当次服务费用的10%后支付余款；

④若65分≤考核分数＜75分，则扣除当次服务费用的20%后支付余款；

⑤若考核分数＜65分或发生数据泄露事件、系统瘫痪等重大事件，经认定责任方为成交供应商的，则扣除当次服务费用的40%后支付余款，对采购单位产生损失的，对成交供应商依法追究相关责任。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.服务期限：一年。

3.是否收取履约保证金：是。本项目的履约保证金为合同总金额的5%，成交人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同金额5%作为履约保证金。履约保证金以转账、电汇和保函等非现金形式汇入采购人指定账户或提供履约保函，未及时交纳的，视为成交人违约。履约保证金在合同履约结束满后，提交完整的请款材料，采购人在15个工作日内无息退还。（如因未提供合同导致银行不能开具银行保函的成交人可提供履约保函承诺书，承诺其在合同签订后30个工作日内提供银行保函。）

4.是否邀请投标人参与验收：否。

5.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人按照采购文件、成交供应商的响应文件和合同约定的服务内容及质量要求组织对成交供应商所提供服务进行服务考核，并根据考核结果进行验收。 |

6.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自合同生效之日起至半年后，项目稳定运行，以合同总金额的50%作为基础，结合上半年度的服务质量考核评价情况，达到付款条件起10日内支付相应费用。 |
| 2 | 服务期结束后，项目稳定运行，以合同总金额的50%作为基础，结合下半年度的服务质量考核评价情况，达到付款条件起10日内，支付相应费用。 |

7.关于“违约责任”的说明：

（1）因成交人原因造成合同无法按时签订，视为成交人违约，采购人有权没收其竞价保证金，如竞价保证金不能弥补成交人违约对采购人造成的损失的，成交人还需另行支付相应的赔偿。

（2）若成交人在服务期内提供的服务未能满足采购人的需求，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格，解除合同，要求成交人进行相应赔偿，并重新采购。

（3）若成交人安排的人员或其他条件未满足成交人的承诺，每次罚款1000元。

（4）因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行，并报相关行政主管部门处罚。

（5）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（6）在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。在未取得采购人书面同意延期说明函的前提下，成交人在规定时间内不能按时给予采购人相应服务的，每延期1天，向采购人支付合同总额的3‰的逾期违约金，延期7天以上（含7天），采购人有权单方解除采购合同，履约保证金不予返还，若无法弥补对采购人造成的损失，成交人需另行支付相应的赔偿。

(7)成交人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为被监管人传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不退还履约保证金，成交人还应承担相关的法律责任。

（8）除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金5000元。

8.关于“诉讼相关费用承担”的说明：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

9.关于“不可抗力”的说明：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

10.关于“专利权及知识产权”的说明：

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

11.关于“保密条款”的说明：

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

12.关于“廉政条款”的说明

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

13.关于“合同纠纷处理方式”的说明

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任意一种方式解决：

①向 (采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；

②向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

第四章  合同参考文本

2026-2027年度信息化维保服务项目采购合同

甲方：福建省福清监狱                  合同编号：

乙方：                                签订地点：

①甲方委托福建晨至信招标代理有限公司对2026-2027年度信息化维保服务项目采购项目进行网上竞价（文件编号：FJCZX2026077）的成交结果，乙方为成交供应商，现依照项目招标（采购）文件、投标（响应）文件及相关附件的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的

（根据实际情况填写服务的范围及内容，可以是表格或文字描述）

二、合同金额

本项目合同金额为固定总价，即人民币大写：      元（￥    ）。该价款包括乙方为履行本项目所产生的一切费用（包括税费、服务人员的人工费、调试费、服务人员来往交通费等费用）。

三、服务时间、地点和条件

1.服务时间：

年  月   日至     年  月  日止，上门服务时间以甲方实际通知为准。

四、服务内容及要求（根据各单位实际服务要求填写）

包括服务范围详细内容，服务技术标准、质量要求、服务运用设备的更换维修等（附上配件清单）。质量要求和技术标准符合国家相关标准及行业标准，具体要求详见采购文件、乙方响应文件内容。

{温馨提示}：维保类服务的采购如若包服务和包配件的，一定注明配件（非正常损耗除外）由乙方提供，费用包含在本合同金额中。

1.定期维修保养：乙方在维保期内，对本合同所列责任范围内的设备提供包工且包所有设备及配件维修服务，每月至少进行        次常规检查和维护，对有故障的设备立即进行维修，使其能尽快恢复正常使用。

2.应急维修：如系统设备发生突发故障，甲方应立即通知乙方。乙方应及时响应甲方报修，并在        小时内到达甲方现场实施维修，若遇到配件暂缺的情况，应及时提供备品备件，尽快地予以全面恢复。进行维修保养后，设备应达到正常使用指标。

3.本项目目录内所有设备维修均为包配件维修（所产生费用由乙方承担），所有设备可能损坏的部件均属于维保范围。乙方所提供的更换配件，应为原厂原装未拆包装的全新配件。（设备目录清单附件）

五、服务费用及付款方式

每半年支付一次费用，经甲方验收合格，乙方应在每半年结算周期结束后的        日内（遇法定公休日节假日顺延）向甲方提供合法有效的等额增值税普通发票及相关材料，甲方在收到发票及相关材料后20日内支付。

六、履约保证金（按实际需求设定）

1.乙方需在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向甲方支付履约保证金；根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》（闽采购[2020]11号）关于“非专门面向中小企业的政府采购项目，采购人、采购代理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额5%以内的差异化支持。”的要求，若乙方为普通企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为中小企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为微型企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金。

2.履约保证金于合同履行完毕，且无未了结事宜，甲方在收到乙方履约保证金退还申请后15个工作日内无息退还至乙方账户。

七、验收条件 （按实际服务内容填写）

1.验收应按照相关规定或约定进行，具体如下：

项目验收质量按国家要求标准或行业标准执行，没有国标行标的，按通常标准或符合合同标的的特定标准履行，若由于乙方的责任造成服务质量达不到本合同文件约定的要求，乙方应负责返工直至符合要求，由此造成的损失由乙方负责；如乙方服务达不到本合同约定的要求导致甲方工作受到影响的，甲方有权解除合同，并不支付当月/季度服务费用，乙方还须赔偿由此给甲方造成的损失。

2.甲方对乙方的服务情况进行现场验收。服务所涉及到的相关耗材，甲方根据本合同所约定的材料清单及要求对材料的品牌、外观、规格、数量进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

3.乙方须对每次服务做好验收记录（取得甲方人员签字证明），并负责验收材料整理，结算时提供给甲方，供甲方报销使用。

八、违约责任

1.若乙方在服务期内提供的服务未能满足甲方的需求，给甲方造成损失的，甲方有权取消其成交资格，解除合同，要求乙方进行相应赔偿，并重新采购。

2.若乙方安排的人员或其他条件未满足乙方的承诺，每次罚款1000元。

3.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行，并报相关行政主管部门处罚。

4.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。在未取得甲方书面同意延期说明函的前提下，乙方在规定时间内不能按时给予甲方相应服务的，每延期1天，向甲方支付合同总额的3‰的逾期违约金，延期7天以上（含7天），甲方有权单方解除采购合同，履约保证金不予返还，若无法弥补对甲方造成的损失，乙方需另行支付相应的赔偿。

6.分包转包违约责任

乙方不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，甲方有权单方解除合同并不予退还履约保证金，乙方还须支付甲方本合同金额20%的违约金。

7.进入监管区有关违约责任

乙方进入甲方监管区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定，服从甲方人员的指挥，不得为被监管人传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付10000元的违约金，违约金甲方有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权解除合同并不退还履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。

6.诉讼相关费用承担

若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

{具体项目违约条款参考}：

(1)合同签订后    个工作日内，乙方驻点工作人员必须到岗到位。如果乙方不按照合同约定到岗到位，每超过   天，乙方需支付        元违约金，以此类推；累计超过     天（含），驻点工作人员仍未到岗到位，甲方不支付当月的维保费用；累计超过一个月（30个日历日），甲方有权单方面解除合同，同时不予支付当月的维保费用，乙方缴纳履约保证金不予退还，并报相关行政主管部门处罚。合同期间所产生的一切安全责任由乙方承担。

(2)乙方应至少每    天到甲方处巡场   次，按时完成对甲方维保系统进行规定项目的检查和保养工作，并做好记录，如乙方未按规定巡场或无巡场记录，每少一次，乙方需支付    元作为违约金，以此类推。每季度累计超过   次，甲方有权单方面解除合同，并停止支付余款，其缴纳的履约保证金不予退还。

(3)如因乙方在维保过程中未及时更换        元以下的配件，导致甲方在有关主管部门检查或其他上级有关维保服务安全方面检查过程中被通报批评的，乙方须支付配件的3倍金额作为违约金。同时如经查因乙方在维保过程中未及时更换    元以下配件的，导致甲方单位发生相关事故，乙方还应承担由此造成的任何责任。

(4)乙方在接到甲方维保通知后    小时内人员到位，乙方未按甲方通知时间进行维保服务任务的，乙方应向甲方支付延迟每次       元违约金。如乙方在接到甲方3次及以上通知和催促后仍未能及时前来维修的，甲方有权解除合同并不退还履约保证金，违约金甲方有权从应结算的服务费中扣除。

（5）乙方保证全天24小时能随时受理甲方有关消防设施的紧急事故、故障及投诉等，乙方在接到甲方工作人员报修电话后，应在    小时之内赶到现场进行处理（特殊情况，电话向甲方请示商定到达时间），一般故障的修复不超过   小时，项目量大的修复不得超过      日，如在指定期限内无法修复，须以书面形式向甲方报告，并提供备品备件，同时采取积极有效措施予以保障；若同一问题乙方维修   次以上未能修复的，甲方有权请第三方介入维修，由此造成的费用由乙方支付或从应付乙方的维保费用中扣除。

（6）因乙方不维保或维保不到位等原因造成安全事故，履约保证金不予退还，同时由乙方承担因此产生的经济损失并承担相应法律责任。

（7）由于乙方工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行维保工作，所造成的损失由乙方负责，履约保证金不予退还且乙方须承担由此造成的所有经济损失。

(8)乙方服务期间，如有关主管部门检查乙方维保的系统，发现不合格，甲方被有关主管部门处罚，除所支付的款额由乙方承担外，同时乙方每次应支付    元作为违约金，该款项直接从应付维保服务费用中扣除。若上级有关部门检查结果不合格数量达到    次（含）以上的，甲方有权单方解除合同，并停止支付所有余款和不退还履约保证金。

(9)乙方在合同期满时，不能保证甲方所有相关系统正常运行，而导致下一家服务单位无法正常进场的，甲方有权不予退还履约保证金。

(10)若乙方出现    次以上违约情况，则甲方有权从应付的维保费用中直接扣除违约金。

九、违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

2.在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

（2）乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

十、不可抗力

1.因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十一、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十二、保密条款

1.乙方应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制甲方任何信息，不违规留存采购方任何资料。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十三.廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十四、合同纠纷处理方式

1.甲方及乙方双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由甲方和乙方双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任意一种方式解决：

①向 (甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

②向有关辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十五、通知与送达

甲方确认其送达地址为：         ，联系方式为：        ；邮箱：         。

乙方确认其送达地址为：         ，联系方式为：       ；邮箱：         。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十六、其他

1.本采购项目的招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.福建省政府采购网上签订的电子合同与本合同不一致的，以本纸质合同为准。

3.本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：                          乙方（章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签订日期：  年  月  日                 签订日期：  年  月  日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 按网上竞价文件第一章要求提供

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- （2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 2、服务分项报价表（若有）

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 附件：

### 监狱智能化维保服务质量评分表（2026版）

| 考核维度 | 评分指标 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 核心系统年故障率 | ≤2次得15分，每增加1次扣3分 | 15 |  |
| 巡检质量 | 季度巡检完成率 | 100%完成得15分，每缺1次扣3分 | 10 |  |
| 应急响应 | 紧急故障解决时效 | 24小时内解决得10分，每超1小时扣3分 | 10 |  |
|  | 重大问题解决时效 | 72小时内解决得10分，每超24小时扣2分 | 10 |  |
| 技术能力 | 故障一次修复率 | ≥95%得15分，每降5%扣3分 | 15 |  |
|  | 培训支持 | 日常维护中，对设备及系统管理或使用人员进行实时的技术培训，得10分 | 10 |  |
| 文档管理 | 档案移交规范性 | 符合监狱管理要求得5分 | 5 |  |
| 人员管理 | 驻场工程师 | 考勤率100%得10分，每减少10%，扣1分 | 10 |  |
|  | 人员变更报备 | 提前报备得分，未报备每次扣2分 | 5 |  |
| 安全合规 | 保密制度执行 | 无违规记录得10分，发生泄密即0分 | 10 |  |