网上竞价文件

项目编号：FJCZX2026018

项目名称：2026-2028年度翼盾公司电梯（货梯）维保采购

采购人：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司

福建晨至信招标代理有限公司

二〇二六年二月

第一章 网上竞价邀请

福建晨至信招标代理有限公司受福建省宁德翼盾工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择2026-2028年度翼盾公司电梯（货梯）维保采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJCZX2026018

2.项目名称：2026-2028年度翼盾公司电梯（货梯）维保采购

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年   月   日   :00:00

报名截止时间：2026年   月   日   :00:00

网上竞价开始时间：2026年   月   日   :00:00

网上竞价截止时间：2026年   月   日   :00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：供应商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯类）A级（含）以上资质或特种设备生产许可证（电梯类），须提供有效证书复印件并加盖供应商公章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为1382元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建晨至信招标代理有限公司

开 户 行：厦门银行股份有限公司福州分行营业部

账 号：80201000005242

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

（1）本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。

（2）成交供应商应以转账等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

- （3）缴纳代理费账户信息：

- 开 户 名：福建晨至信招标代理有限公司

- 开 户 行：招商银行福州分行营业部

账    号：591905045810601

10.联系方式

采购人：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司

地  址：宁德市蕉城区金涵乡南洋厝17号

联系人及电话：周先生0593-2220568

采购代理机构：福建晨至信招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区福马路45号闽古屋4号楼2、3层

邮  编：350000

电  话：0591-83308367

项目负责人：林晓溪、鄢曼君

公司网址：http://zb.fjczx.com/

电子邮箱：fjczxzb@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建晨至信招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资平台，https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台，https://bulletin.cebpubservice.com/

福建晨至信招标代理有限公司网站，网址：http://zb.fjczx.com/

- 第二章 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：   无    。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://zb.fjczx.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：网址：http://zb.fjczx.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

（一）采购标的一览表

服务类

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 数量 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2026-2028年度翼盾公司电梯（货梯）维保采购 | 成交通知书发出之日起30日内签订合同，自签订之日起2年。 | 8台 | 720元/月/台 | 138240 |
| 合计(大写)：人民币壹拾叁万捌仟贰佰肆拾元整 |  |  |  |  | ¥ 138240 |  |
| 备注：电梯参数：ELD-308H/VF-2000/0.5 1；层/站/门3/3的4台,4/4的4台。 |  |  |  |  |  |  |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1、报价总价为完成本项目所有内容（含参与网上竞价、响应至本项目结算完结）所有可能发生的费用，包括但不限于人工费、管理费、风险费、利润、税费等开展该项目自响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。供应商应充分考虑可能出现的其他风险，且该项风险费应在报价中予以包含。供应商签订合同时须无条件不予额外增加费用。供应商应自行核算项目正常、安全运行所必需的费用，并在本次响应文件的报价中自行考虑。供应商报价所有单项品目的报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

2、供应商首次提交的报价总价须低于项目总价最高限价的3%以上（不含3%），报价单价不能超过竞价文件的单价最高限价。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

（一）交付要求

1、每月2次根据国家有关的技术规范和成交人的工艺要求对电梯设备进行保养，电梯保养：参见《电梯定期保养工作单》（见附件1）。采取服务的形式为清包(只提供劳务，不提供电梯零部件）。

2、电梯发生故障，采购人停止使用，同时保持现状并通知成交人检修。如市区内电梯关人维修人员接到电话通知后必须在30分钟内进行解救工作，一般故障停梯在120分钟内赶到现场，（电梯内关人，成交人需安排持证人员解救被困人员）否则由于延误造成的责任由成交人负责。成交人需遵守采购人特殊场所人员管理规定（固定两名人员长期配合采购人工作）。

3、成交人应负责当地技术质量监督局对电梯实施年检，并对整改项目进行整改，所发生的材料费用由采购人负责。

4、在年检前成交人应对所保养的电梯进行全面的检查维护，若发现需要双方配合整改的问题要及时反映给采购人予以整改，若因采购人没有及时予以整改造成年检没有通过的，由此产生的复检费用由采购人负责。因成交人维护保养不当或发现问题没有及时整改没有及时反映给采购人整改而造成年检没有通过，所发生的电梯复检费由成交人负责。

5、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向采购人提交检测报告。

6、电梯出现配件需要更换时，成交人须遵守采购人的采购流程并承诺能配合采购人要求，采购原厂配件（配件清单见附件2《维保电梯主要及常用配件参考范围内容》）并提供相应进货发票作为结算依据。

7、遇到特殊情况（上级安全检查以及政府规定的其他情况等），需要积极配合采购人安排人手加强值班。

# 8、电梯出现配件需要更换时，成交人须承诺能配合采购人要求，采购原厂配件（配件清单见附件2《维保电梯主要及常用配件参考范围内容》）并提供相应进货发票作为结算依据。

（二）具体服务要求

电梯维修保养流程及方案（成交人需按照国家有关的技术规范和中标人的工艺要求对电梯设备进行保养）

1 保养维修的项目

1.1 一般事项

1.2 机房的检查

1.2.1 一般机械

1.2.2 电动机．发电机的检查

1.3 轿厢内的检查

1.4 轿厢上部的检查

1.5 底坑检查

1.6厅门检查

2 保养、检验的周期

2.1 巡回检验项目

2.2 月检查项目

2.3 三月检查项目

2.4 半年检查项目

2.5 六月检查项目

2.6 年检查项目

3 保养的要领

3.1 工具

3.2 清扫

3.3 加油

3.4 绳轮的裂缝检查

3.5 蜗轮磨损

3.6 制动动力检查

3.7 制动靴的磨损

3.8 整流子

3.9 电刷

3.10 整流

3.11 绝缘电阻

3.12 断路器的连锁

3.13 限速器的试验

3.14 机房

3.15 测试对重的平衡性

3.16 紧急停止装置

3.17 测试紧急停止装置

3.18 主钢丝绳的张力

3.19 钢丝绳的检验

3.20 缓冲器测试

3.21 内连锁开关

4 电梯按部件检查事项

4.1 曳引机

4.2 主开关

4.3 控制器、继电器、选层器

4.4 限速器

4.5 机房

4.6 轿厢内部设备

4.7 导向轮

4.8 导轨、导轨支架

4.9 蛇皮管、接线箱

4.10 门支架、导轨

4.11 关门机

4.12 地坎、上部导轨、轿厢侧梁

4.13 井道

4.14 对重

4.15 轿厢

4.16 门的开闭装置

4.17 紧急停止装置

4.18 轿厢电源电缆

4.19 补偿链

4.20 钢丝绳

4.21 张紧装置

4.22 缓冲器

4.23 底坑

4.24 各种开关的凹轮、门厅

4.25 间隙

4.26 升降啊按钮

4.27 指示器

4.28 其它

4.28.1 保养检验的项目

4.28.1.1 一般事项

a.电梯司机或管理者操作障碍及希望事项

b.机房的事故处理

4.28.1.2 机房的一般检查

a.机房的一般检查

（1）有无振动和噪声

（2）运转的平衡性

（3）机器底座是否水平

（4）有无轴承的损伤

（5）绳轮的垂直性

（6）主钢丝绳的调整

（7）联轴器的键有无松动

（8）各部螺母与螺栓有无松动

（9）铸铁零件有无出现裂缝

（10）轮槽的磨损程度

（11）蜗杆、蜗轮的磨损程度

（12）制动器的动作是否良好

（13）主钢丝绳与曳引机从动轮有无滑动

（14）各部分加油状态是否良好

（15）卫生清扫的是否良好

（16）有无变成事故的潜在因素

b.电动机、发电机的运行状态

（1）有无振动、噪声

（2）有无整流子和电刷接触的不良部位，整流是否良好

（3）电机的气隙是否均匀、一致

（4）接线端子连接是否良好

（5）加油量是否适当，有无油脂变质

（6）部件更换是否必要

（7）绝缘电阻的测定

（8）发电电压的确认

c.强电柜、控制盘、继电器盘、选层器、指示器的关系

（1）有无噪声

（2）接点是否良好

（3）有无紧固螺栓的松动状态

（4）开口锁、锁紧垫、锁紧螺母有无短缺

（5）导线是否良好

（6）有无绝缘损坏情况

（7）电抗器是否良好

（8）各电钮和继电器动作的圆滑性

（9）蛇皮管及接头是否良好

（10）接线有无松动

（11）保险丝及继电器是否适当

（12）保险丝有无松动

（13）清扫得是否良好

（14）测量绝缘电阻

d.限速器状态

（1）有无噪声

（2）运转的平衡性

（3）有无从轮到限速器——钢丝绳的滑动

（4）螺母、螺栓有无松动

（5）开口锁有无缺少

（6）有无部分的磨损

（7）限速器钢丝绳和压板状态是否良好

（8）超速电钮接点是否良好，确认超速动作可靠

（9）销钉有无粘松

（10）加油是否适当

（11）清扫是否良好

（12）做动作速度实验

4.28.1.3轿厢内的检查

a.轿厢壁有无损坏或组装松动情况

b.有无紧急出口障碍

c.确认紧急出口处电钮的动作

d.照明器具（包括停电照明）有无破损，外表有无松动，清扫是否良好

e.有无坠落物及危险物

f.轿厢操作盘各电钮是否良好

g.轿厢位置显示器是否良好

h.信号、电话装置的机能是否良好

i.轿厢底的水平度

j.轿厢地坎有无损伤

k.出入口的损伤及有无腐蚀

l.有无门出坎的磨损

m.有无轿厢门的损伤，轿厢门开闭的平衡性

n.轿厢门电钮动作是否适当

o.门、支架、导轨的清扫，加油是否良好

p.水平门导轨有无松动

q.门连接钢丝绳是否良好

r.垂直门的钢丝绳导轨是否良好

注：o；p；q；r是在厅门上检验.

s.门安全触板是否良好（在厅门检查），确认安全触板的机能

4.28.1.4检查轿厢顶部

a.井道内的设备状态

（1）悬挂轮固定是否良好

1）悬挂轮有无发热

2）悬挂轮槽有无磨损

3）悬挂轮的轴承损伤或磨损是否有

4）悬挂轮加油是否适当

5）悬挂轮的清扫是否良好

（2）导轨固定部位和接触部位有无脱离

1）导轨有何损伤

2）导轨加油是否适当

3）导轨清洗是否必要

4）导轨固定有无脱离

（3）地坎的固定有无脱离

（4）门导轨是否良好

（5）蛇皮管是否脱开

（6）上部终点开关、极限开关、减速开关等的固定是否良好，这些开关的动作是否良好。

（7）厅门连接钢丝是否良好

（8）厅门的支架导轨有无磨损

1）厅门的门导轨固定有无脱开

2）厅门的门导轨的清扫、加油是否良好

（9）横推门靴导轨的固定有无脱开，横推门靴导轨有无磨损

（10）垂直移动门的钢丝绳导轨是否良好，确认门锁开关的机能

（11）关门机的动作是否良好

（12）关门机锁钉、套有无磨损

1）关门机固定有无脱开

2）关门机清扫加油是否良好

（13）凸轮、叶片有无异常

（14）井道清扫是否必要

b.对重架检验

（1）装配有无异常

（2）螺母、螺栓有无脱离

（3）开口销及锁紧螺母有何缺点

（4）导靴是否良好，导靴的固定有无脱离

（5）钢丝绳固定部分是否良好

（6）2：1轮是否良好

1）2：1轮的加油是否适当

2）2：1轮的钢丝导轮是否良好

c.轿厢上部设备检查

（1）轿厢上部控制盘的各电钮（包括安全电钮）是否良好

（2）轿厢架装配有无松动

（3）轿厢装配有无异常

（4）凸轮、门刀及支架、极限开关及减速开关的固定有无松动

（5）钢丝绳固定状态是否良好

（6）2：1绳轮是否良好

1）2：1绳轮的加油是否适当

2）2：1绳轮的钢丝绳导轨是否良好

（7）导靴是否良好，导靴固定有无脱离，导靴的调整是否良好

（8）平层开关动作是否良好

（9）门开闭装置有无异常声音

1）门开闭装置的开闭动作是否良好；门开闭装置垫片有无脱开；门开闭装置轴套有无磨损；螺母、螺栓有无脱离；门开闭装置电机的整流子，碳刷接触是否良好、清扫是否良好。

（10）复位凸轮的各部分有无松动磨损

（11）紧急停止环是否良好，紧急停止限速器长轴的固定是否良好，紧急停止开口销锁紧螺母等有无缺少；确认紧急停止开关的效果。

（12）过负荷检出装置的试验并确认其性能

d.井道内部设备的检查（一部份是否在机房和底坑内）

（1）扁电缆的安装方法是否良好；有无扁电缆的损伤磨损；扁电缆的接线箱接触是否良好；扁电缆的绝缘电阻是否符合要求。

（2）导靴磨损如何，接合器的圆滑动作状态是否良好；垂直，水平状态是否良好。

（3）钢丝绳有无噪声；钢丝绳退火、断胶、磨损、锈蚀的程度；加油是否适当，固定部位是否良好，张力调整是否良好。

（4）补偿链有无噪声；补偿链、锁链是否良好，补偿链固定部位是否良好。

e.底坑检验

（1）底坑上有无灰尘、水、油等，往底坑上、下时，有无碰撞的部位。

（2）下部的终点开关、方向极限开关、减速开关的装置是否良好；滚轮回转时有无噪声；几种开关的确认。

（3）各种张紧装置有无噪声、固定是否良好；张紧装置轴承有无磨损，清扫是否良好。

（4）缓冲器固定状态是否良好，油阀是否良好，缓冲作用实验效果是否良好。

（5）轿厢和缓冲器间隙的测定

（6）对重和缓冲器间隙的测定

f.轿厢设备状态

（1）导靴是否良好

（2）轿厢架装配有无脱开

（3）安全钳和导轨间的距离是否良好、安全钳有无损伤；紧急停止器各部份螺母，螺栓有无脱离，安全钢丝有无异常，紧急停止器有无锈蚀，清扫是否良好，动作是否良好。

g.厅门检验

（1）厅门有无损伤，开闭难易程度

（2）有无地槽的磨损

（3）信号、标记装置机能是否良好

（4）升降按钮外观和功能是否良好

（5）厅门紧急松解装置试验是否良好

4.28.2.保修检验的周期

4.28.2.1巡回检查事项

a.一般事项

（1）询问司机或管理者的障碍及希望事项

（2）观察电梯舒适感（加减速状态，晃动有无噪声）是否良好

（3）机房的整顿和清扫

b.曳引机

（1）观察运转状态有无异常（振动、噪声、运转的平衡性、钢丝绳的滑动情况）

（2）加油是否适当，观察有无油脂变质，根据需要供给油

（3）检验制动器动作是否良好，必要的话要调整

（4）观察制动靴、照明状态是否良好

c.电动机、发电机（如有的话）

（1）观察运转中有无异常

（2）整流子及电刷是否良好及检验整流状态，必要时要清扫

（3）观察运转中有无异常；如需要添加润滑油。

（4）检验接线柱及引导线的状况，根据需要清扫。

d.限速器

（1）观察运转状态是否良好

（2）加油后清扫

（3）检验限速器开关的接点是否良好，确认它的效果

e.轿厢底：有无损伤及腐蚀、观察进行程度。

f.轿厢门

（1）检验有无损伤

（2）观察开闭的圆滑性

（3）观察门开关的接触状态是否良好

（4）检验门安全触板有无损伤销钉类有无磨耗

g.轿厢控制盘、指示装置（轿厢内部）

1) 检验机能是否良好

h.信号、电话装置（轿厢）

1) 观察机能是否良好

i.副轮及轴承：清扫后加油

j.导轨：检验加油状态

k.对重架

1) 2：1轮上加油

l.轿厢：2：1轮上加油

m.各种张紧装置

（1）观察有无噪声

（2）清扫后加油

n.厅门

（1）检验有无损伤

（2）观察开闭的圆滑性

（3）确认门连锁开关的机能

o.踢脚板：检验有无损伤

p.厅按钮

（1）检验有无损作（外观上的清扫状态）

（2）观察机能是否良好

q.信号、标志装置（厅）

(1) 检验机能是否良好

4.28.2.2每月检验一回事项

a.曳引机：检验联轴器、键，有无松动

b.驱动带

（1）观察有无噪声

（2）用干净的麻布上，把轴承油沾湿后，擦钢带

c.关门机

（1）观察动作是否良好

（2）清扫后加油

d.门（轿门、厅门）

（1）观察门联接钢丝绳是否良好

（2）观察固定门靴的松紧及有无磨损

（3）把支架导轨清扫后加油

e.门的开闭装置

（1）观察有无异常声音

（2）观察开闭动作是否良好

（3）观察电机的整流子及电刷接触是否良好

（4）检查有无漏油

（5）清扫后加油

f.缓冲器：检验状态是否良好

g.底坑：清扫

h.每三个月检验一回的事项

i.曳引机

（1）查有无蜗轮的咬死

（2）检验各州承磨耗的程度

j.电动机、发电机（如清扫整流子，如必要修整刷子位置或替换）

k.主开关、控制盘

（1）观察主开关是否发热

（2）观察各种保险丝、过负荷继电器是否适当

l.驱动带

(1)检验磨耗度及有无损伤锈蚀

m.停止开关（紧急停止开关、安全开关）

(1)确认动作

n.轿厢照明（包括停电照明）

（1）检验破损及固定有无明确

（2）清扫照明器具

o.联接滚轮装置

（1）检验各部有无脱开

（2）检验各部有无磨耗

（3）观察有无弹簧张紧

p.紧急出口

（1）检验开闭状态

（2）确认开关的动作

q.导靴（轿厢、对重架）

（1）观察有无磨耗

（2）检验调整是否良好

r.紧急停止装置

（1）检验联接有无异常

（2）检验释放托架固定的是否良好

（3）清扫后，检验有无生锈部位

s.平层开关

(1)检验动作是否良好

t.超载装置

(1)实验动作是否良好

u.钢丝绳

（1）观察有无噪音

（2）观察加油状态

（3）检验有无锈蚀

（4）检验钢丝绳固定部位的状态

v.补偿链

（1）观察有无噪声

（2）检验固定部位的状态

w.缓冲器

（1）检验油位

（2）观察使用油是否良好

4.28.2.3每六个月检查一回事项

a.曳引机

（1）调整轮槽的磨耗状态

（2）检验轮的有无发热

（3）精密地观察齿轮油的油质是否良好，如必要，洗涤后更换油

b.控制盘、继电器盘

（1）利用鼓风机清扫

（2）调整电抗器的状态

（3）检验调整各开关及继电器动作是否良好

c.轿厢控制盘

（1）检验按钮电钮的损伤及有无松动

（2）检验是否良好

d.开门机

（1）检验固定部位有无异常

（2）检验销钉、衬套有无磨损

（3）观察连杆的机能状态

e.轿厢

（1）检验轿厢侧板的损伤及装配，有无松动

（2）检验轿厢有无异常

（3）检验轿厢底、裙板有无异常

（4）检验凸轮叶片支架及固定有无松动

（5）检验导轨，门一支架及门坎的固定有无脱离

（6）调整导轨，门一支架及门坎的磨耗状态

（7）观察垂直滑动门的钢丝绳是否良好

f.轿厢控制盘

（1)检验各开关是否良好

(2)观察各开关的机能是否良好

g.门开闭装置

（1）观察对准的有无混乱

（2）检验轴承、轴套有无磨耗

（3）检验带销钉有无张紧

（4）检验各部螺母、螺栓有无脱开

（5）观察齿轮油的油质是否良好，如有必要应替换

h.钢丝绳

（1）在钢丝绳全长上，检查磨损后的断股情况

（2）检验钢丝绳紧固件有无异常

（3）把各钢丝绳张紧做均匀

（4）观察是否有必要洗涤

i.补偿链钢丝绳：观察链是否良好

j.各种张紧装置

（1）检验固定有无松动

（2）观察底坑间距是否狭窄

（3）检验轴承破损，有无磨耗

k.缓冲器

（1）观察与对重架之间的距离（400离mm）

（2）确认缓冲器材和轿厢间的距离

4.28.2.4每年检验一回的事项

a.曳引机

（1）观察曳引机钢丝绳，轮的垂直度及承重梁的水平度

（2）检验各部位螺母、螺栓有无松动

（3）把制动器分开来清扫后，往有关销钉处加油，铁芯套用干净的麻布沾轴承油（或机械油）擦

（4）清扫控制器

（5）检验控制部位有无磨耗

b.电动机、发电机（如有的话）

（1）把转动体用鼓风机或清扫器清扫（严重的要大检修）

（2）观察转子和定子的间隙

（3）检验接线有无异常

（4）交替轴承油

（5）测定绝缘电阻

（6）确认发电电压

c.主开关、控制柜、继电器、指示器

（1）清扫熔断丝与熔断丝槽，再把它紧固

（2）检验线圈、绝缘物、引线等有无异常

（3）检验各部位有无松紧状态，观察双螺帽、螺母等的不足

（4）测定绝缘电阻

d.限速器

（1）检验各部磨耗的程度，观察各带销，有无松动

（2）检验螺母、螺栓有无松动，观察开口销的不足

（3）观察夹子和调速器、钢丝绳垫片的连接是否良好

（4）实验速度状况

e.导轨及它的接触部位和固定部位

（1）清扫后，检验是否松动

（2）观察导轨是否必要洗涤

f.凸轮，门刀及托架（井道上）

（1）清扫并检验有无异常

（2）检验全层上门刀间的同一性

g.对重

（1）观察有无装配异常

（2）清扫并观察螺母、螺栓有无松动及开口销钉的不足

h.最终限速开关、减速开关（井道上部及下部）

（1）检验固定是否良好

（2）确认开关的动作，如必要，在销钉类上加油

i.井道出口处

（1）检验地坎端的固定有无松动

（2）检验导轨、门吊架，导向架的固定有无松动

（3）观察导轨、门吊架，导向架的磨耗状况，如必要调整轮托

（4）观察垂直厅门的钢丝绳、导轨是否良好

j.轮（轮厢用副轮2：1轮，对重用2：1轮）

（1）检验固定是否良好

（2）调查轮槽的磨损状况

（3）观察有无轴承损伤磨损

（4）检验轮外观等有无裂痕

（5）观察2：1轮的钢丝绳导向是否良好

k.轿厢

（1）观察轿厢的震动防止装置的状态

（2）检验轿厢架装配的松动

（3）检验防火开关有无腐蚀

l.导靴（对重）

（1）导靴的滑动部位上加油

（2）检验固定的松动

m.安全钳装置

（1）观察压板和导轨间的距离是否正常

（2）检验压板（或液轮）是否有损伤

（3）检验各部位螺母、螺栓是否松动，观察开口销螺母是否缺损

（4）检验动作是否良好

n.扁电缆

（1）检验有无电缆损伤

（2）检验电缆吊挂上有无异常

（3）检验接线箱的接线是否良好

（4）检验绝缘电阻

o.缓冲器:检验动作是否良好

p.井道

（1）观察配管有无脱开

（2）进行打扫

q.底坑

（1）检验上、下冲入时有无碰撞部份

（2）检验有无出水地方

r.厅门按钮盒：检验接头、弹簧、蛇皮线是否良好

s.地坎：观察磨耗度

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，自签订之日起2年。

- 3、交付条件：签订合同并验收合格。

4、验收步骤及要求：采购人对成交人的服务情况进行现场验收。成交人按维保计划提交经采购人确认签字的相应月份保养记录单。

5、合同款支付：按月结算，当期服务费用经双方确认无误后，成交人每月按实际金额提供100%税务机关增值税专用发票，采购人在收到成交人提供的发票和相应凭据后的30个工作日内一次性转到成交人开户银行账户。

6、履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账方式向采购人缴纳合同总金额5%作为履约保证金，若成交供应商为中小企业，则向采购人缴纳合同总金额3%作为履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

7、关于“违约责任”的说明：

## （1）因成交供应商原因造成合同无法按时签订或无法按时完成项目的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其竞价保证金，如竞价保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商必须支付采购人相应的赔偿且采购人有权没收其履约保证金。

## （2）在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约；成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

## （3）因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## （4）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## （5）在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（6）如采购人发现成交供应商在响应文件中承诺或保证的与供货服务时事实不符，成交供应商将被取消成交资格、成交结果，被没收竞价保证金、履约保证金，并赔偿采购人的损失。

（7）监管区规定

成交人应当告知其参与合同履行的工作人员，凡涉及与监狱有关的事项，均应严格遵守法律、法规、规章和监狱的监管安全管理的规定，且不得有任何为罪犯传递讯息、现金、银行卡、音视频播放设备、储存介质、手机、毒品、枪支、刀具、烟、酒等及私自会见在押罪犯等行为。成交人的工作人员如有违反本项的情形，成交人应无条件立即更换该工作人员，并将按采购人相关规定进行处罚，采购人有权终止合同并没收全部履约保证金，若触犯法律，将移送司法机关处理。

8、关于“诉讼相关费用承担”的说明：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

9、关于“不可抗力”的说明：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

10、关于“专利权及知识产权”的说明：

成交人必须保证所提供的服务和产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用成交人所提供的服务和产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，成交人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购单位由此而造成的全部损失。

11、关于“保密条款”的说明：

（1）成交人应当对本项目合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

（2）成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

12、关于“廉政条款”的说明

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

13、关于“合同纠纷处理方式”的说明

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方在不违背采购文件实质性要求的前提下对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

第四章  合同参考文本

福建省宁德翼盾工贸有限责任公司（服务名称）采购合同

甲方：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司   合同编号：

乙方：                                签订地点：

①甲方委托福建晨至信招标代理有限公司对2026-2028年度翼盾公司电梯（货梯）维保采购采购项目进行网上竞价（文件编号：FJCZX2026018）的成交结果，乙方为成交供应商，现依照项目招标（采购）文件、投标（响应）文件及相关附件的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的

（根据实际情况填写服务的范围及内容，可以是表格或文字描述）

二、合同金额

本项目合同金额为固定总价，即人民币大写：      元（￥    ）。该价款包括乙方为履行本项目所产生的一切费用（包括税费、服务人员的人工费、调试费、服务人员来往交通费等费用）。

三、服务时间、地点和条件

1.服务时间：

年  月   日至     年  月  日止，上门服务时间以甲方实际通知为准。

四、服务内容及要求（根据各单位实际服务要求填写）

包括服务范围详细内容，服务技术标准、质量要求、服务运用设备的更换维修等（附上配件清单）。质量要求和技术标准符合国家相关标准及行业标准，具体要求详见招标/采购文件、乙方投标/响应文件内容。

{温馨提示}：维保类服务的采购如若包服务和包配件的，一定注明配件（非正常损耗除外）由乙方提供，费用包含在本合同金额中。

1.定期维修保养：乙方在维保期内，对本合同所列责任范围内的设备提供包工且包所有设备及配件维修服务，每月至少进行        次常规检查和维护，对有故障的设备立即进行维修，使其能尽快恢复正常使用。

2.应急维修：如系统设备发生突发故障，甲方应立即通知乙方。乙方应及时响应甲方报修，并在        小时内到达甲方现场实施维修，若遇到配件暂缺的情况，应及时提供备品备件，尽快地予以全面恢复。进行维修保养后，设备应达到正常使用指标。

3.本项目目录内所有设备维修均为包配件维修（所产生费用由乙方承担），所有设备可能损坏的部件均属于维保范围。乙方所提供的更换配件，应为原厂原装未拆包装的全新配件。（设备目录清单附件）

五、服务费用及付款方式

每月/季度支付一次费用，经甲方验收合格，乙方应在每月/季度结算周期结束后的        日内（遇法定公休日节假日顺延）向甲方提供合法有效的等额增值税普通发票及相关材料，甲方在收到发票及相关材料后30日内支付。

乙方须保证维保的设备在合同届满后一个月内正常使用，经甲方验收合格且收到乙方提供的正式发票后支付最后一个月/季度费用。）

六、履约保证金（按实际需求设定）

1.乙方需在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向甲方支付履约保证金；根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》（闽采购[2020]11号）关于“非专门面向中小企业的政府采购项目，采购人、采购代理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额5%以内的差异化支持。”的要求，若乙方为普通企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为中小企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为微型企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金。

2.履约保证金于合同履行完毕，且无未了结事宜，甲方在收到乙方履约保证金退还申请后30日内无息退还至乙方账户。

七、验收条件 （按实际服务内容填写）

1.验收应按照相关规定或约定进行，具体如下：

项目验收质量按国家要求标准或行业标准执行，没有国标行标的，按通常标准或符合合同标的的特定标准履行，若由于乙方的责任造成服务质量达不到本合同文件约定的要求，乙方应负责返工直至符合要求，由此造成的损失由乙方负责；如乙方服务达不到本合同约定的要求导致甲方工作受到影响的，甲方有权解除合同，并不支付当月/季度服务费用，乙方还须赔偿由此给甲方造成的损失。

2.甲方对乙方的服务情况进行现场验收。服务所涉及到的相关耗材，甲方根据本合同所约定的材料清单及要求对材料的品牌、外观、规格、数量进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

3.乙方须对每次服务做好验收记录（取得甲方人员签字证明），并负责验收材料整理，结算时提供给甲方，供甲方报销使用。

八、违约责任

1.解除合同违约责任

签订合同后因乙方任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，甲方有权不予退还履约保证金，乙方还应支付本合同价款20%的违约金，违约金甲方可优先从乙方服务费中扣除。

2.逾期提交发票等材料违约责任

乙方须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达甲方指定部门，除双方协商同意外，如因乙方原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币        元，如延迟超过        天（含），甲方有权不支付当月结算费用且有权单方面解除合同。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

3.逾期支付货款或退还履约保证金/质保金的违约责任

若甲方未在约定的时间内支付货款或退还履约保证金/质保金，逾期一日，甲方应按逾期金额的万分之五支付违约金。

4.分包转包违约责任

乙方不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，甲方有权单方解除合同并不予退还履约保证金，乙方还须支付甲方本合同金额20%的违约金。

5.进入监管区有关违约责任

乙方进入甲方监管区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定，服从甲方人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付10000元-20000元的违约金，违约金甲方有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权解除合同并不退还履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。

6.诉讼相关费用承担

若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担违约和赔偿责任。

{具体项目违约条款参考}：

(1)合同签订后    个工作日内，乙方驻点工作人员必须到岗到位。如果乙方不按照合同约定到岗到位，每超过   天，乙方需支付        元违约金，以此类推；累计超过     天（含），驻点工作人员仍未到岗到位，甲方不支付当月的维保费用；累计超过一个月（30个日历日），甲方有权单方面解除合同，同时不予支付当月的维保费用，乙方缴纳履约保证金不予退还，并报相关行政主管部门处罚。合同期间所产生的一切安全责任由乙方承担。

(2)乙方应至少每    天到甲方处巡场   次，按时完成对甲方维保系统进行规定项目的检查和保养工作，并做好记录，如乙方未按规定巡场或无巡场记录，每少一次，乙方需支付    元作为违约金，以此类推。每季度累计超过   次，甲方有权单方面解除合同，并停止支付余款，其缴纳的履约保证金不予退还。

(3)如因乙方在维保过程中未及时更换        元以下的配件，导致甲方在有关主管部门检查或其他上级有关维保服务安全方面检查过程中被通报批评的，乙方须支付配件的3倍金额作为违约金。同时如经查因乙方在维保过程中未及时更换    元以下配件的，导致甲方单位发生相关事故，乙方还应承担由此造成的任何责任。

(4)乙方在接到甲方维保通知后    小时内人员到位，乙方未按甲方通知时间进行维保服务任务的，乙方应向甲方支付延迟每次       元违约金。如乙方在接到甲方3次及以上通知和催促后仍未能及时前来维修的，甲方有权解除合同并不退还履约保证金，违约金甲方有权从应结算的服务费中扣除。

（5）乙方保证全天24小时能随时受理甲方有关消防设施的紧急事故、故障及投诉等，乙方在接到甲方工作人员报修电话后，应在    小时之内赶到现场进行处理（特殊情况，电话向甲方请示商定到达时间），一般故障的修复不超过   小时，项目量大的修复不得超过      日，如在指定期限内无法修复，须以书面形式向甲方报告，并提供备品备件，同时采取积极有效措施予以保障；若同一问题乙方维修   次以上未能修复的，甲方有权请第三方介入维修，由此造成的费用由乙方支付或从应付乙方的维保费用中扣除。

（6）因乙方不维保或维保不到位等原因造成安全事故，履约保证金不予退还，同时由乙方承担因此产生的经济损失并承担相应法律责任。

（7）由于乙方工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行维保工作，所造成的损失由乙方负责，履约保证金不予退还且乙方须承担由此造成的所有经济损失。

(8)乙方服务期间，如有关主管部门检查乙方维保的系统，发现不合格，甲方被有关主管部门处罚，除所支付的款额由乙方承担外，同时乙方每次应支付    元作为违约金，该款项直接从应付维保服务费用中扣除。若上级有关部门检查结果不合格数量达到    次（含）以上的，甲方有权单方解除合同，并停止支付所有余款和不退还履约保证金。

(9)乙方在合同期满时，不能保证甲方所有相关系统正常运行，而导致下一家服务单位无法正常进场的，甲方有权不予退还履约保证金。

(10)若乙方出现    次以上违约情况，则甲方有权从应付的维保费用中直接扣除违约金。

九、违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

2.在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

（2）乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

十、不可抗力

1.因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十一、知识产权

乙方提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

十二、保密条款

1、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十三.廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十四、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十五、通知与送达

甲方确认其送达地址为：         ，联系方式为：        ；邮箱：         。

乙方确认其送达地址为：         ，联系方式为：       ；邮箱：         。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十六、其他

1.本采购项目的招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.福建省政府采购网上签订的电子合同与本合同不一致的，以本纸质合同为准。

3.本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：                          乙方（章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订日期：  年  月  日                 签订日期：  年  月  日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 按网上竞价文件第一章要求提供

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 2、货物（服务）分项报价表（若有）

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：