维保电梯主要及常用配件参考范围内容

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控电脑板 | BT303 |
| 2 | 轿厢主控板 | GOW-31 |
| 3 | 轿厢指令板 | GOW-32 |
| 4 | 外召显示板（普通） | GOW-34 |
| 5 | 外召显示板（液晶） | GOW-43 |
| 6 | 轿厢显示板（普通） | GOW-04 |
| 7 | 轿厢显示板（液晶） | GOW-53 |
| 8 | 控制柜I/O板 | BT302/21KK-V3.3 |
| 9 | 轿顶接口板 | BT302/21KK-V4.0 |
| 10 | 轿厢照明控制板 | ZMK V4.0 |
| 11 | 变频器 | EK |
| 12 | 编码器 | 海德汉 1387 |
| 13 | 门机变频器 | TD3400/TD3200 |
| 14 | 门电机 | TD150 |
| 15 | 门机皮带 | 2160，1980，2280 型 |
| 16 | 按钮 | A4J 系列 |
| 17 | 厅、轿门滑块 | / |
| 18 | 门机磁开关 | / |
| 19 | 三角钥匙 | / |
| 20 | 油杯 | / |
| 21 | 极限开关 | 1370 |
| 22 | 限位开关 | 1370 |
| 23 | 缓冲器开关 | USK |
| 24 | 开关电源 | HDB-24/6-5/3 |
| 25 | 开关电源 | HDB-24/3-24/1.5-24/1.5 |
| 26 | 应急电源 | HD-360 |
| 27 | 常用层门锁 | / |
| 28 | 接触器 | LCD5011（斯耐德） |
| 29 | 接触器 | LCD0910（斯耐德） |
| 30 | 接触器 | LCD0911（斯耐德） |
| 31 | 平层感应器 | A30T |
| 32 | 电梯光幕（原厂） | GSCE-917A |
| 33 | 电梯光幕（配套） | WCK-917A |
| 34 | 电动机维修 | 人工费 |
| 35 | 更换曳引机 | 人工费 |
| 36 | 抱闸维修，更换 | 人工费 |
| 37 | 安装更换随行电缆 | 人工费 |
| 38 | 更换反绳轮 | 人工费 |
| 39 | 更换钢丝绳 | 人工费 |
| 40 | 更换、调整补偿链 | 人工费 |
| 41 | 越层距离不够裁剪钢丝绳 | 人工费 |